**Дисциплина МДК 01.02. Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения (Устройство и техническое обслуживание систем электроснабжения железных дорог)**

Итоговое занятие

**Ответить письменно на вопросы по вариантам**

**1 Вариант.**

Обучающиеся № п.п. по журналу с 1 по 3.

Вопрос : Как выполняется валка деревьев вблизи ВЛ до 10 кв.

**2 Вариант**

Обучающиеся № п.п. по журналу с 4 по 6.

Вопрос : Как выполняется замена краном одностоечной железобетонной опоры ВЛ.

**3 Вариант**

Обучающиеся № п.п. по журналу с 7 по 9.

Вопрос : Описать порядок выполнения работы – Испытание перехода питания постов ЭЦ и сигналов а/б с основного на резервное и обратно.

**4 Вариант**

Обучающиеся № п.п. по журналу с 10 по 11.

Вопрос : Описать порядок выполнения работы –Проверка состояния , осмотр и ремонт светильников на опорах к/с или самостоятельных опорах.

**5 Вариант**

Обучающиеся № п.п. по журналу с 12 по 13.

Вопрос : Описать порядок выполнения работы – Замена плавкой вставки в предохранителе ПКН на силовой опоре ВЛ 6(10) кв.

**6 Вариант**

Обучающиеся № п.п. по журналу с 14 по 15.

Вопрос : Описать порядок выполнения работы – Замена вентильного разрядника на силовой опоре ВЛ 6(10) кв.

**Срок выполнения - 23.03.2020**

**Работы присылать на электронную почту преподавателя:**

**nad.gerasimova.2017@mail.ru**