**Курсовое проектирование**

**Задание**

Произвести выбор и проверку оборудования для защиты от перенапряжения, основываясь на расчетах 3 и 4 пунктов курсового проектирования и согласно своего варианта. Произвести защиту территории подстанции от прямых ударов молнии, согласно исходных данных курсового проекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметры | Единицыизмерения | Значение |
| Длина объекта | м | 20 |
| Ширина объекта | м | 10 |
| Высота защищаемого объекта | м | 3 |
| Высота молниеотвода | м | 7 |

**Кожунов В.И.** Устройство электрических подстанций: Учебное пособие. — М.: ФГБОУ ДПО «Учебно – методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 402 с.

**Задание должно быть выполнено до 26.11 и выслано на электронную почту** **yana.makshanowa@yandex.ru**

﻿Яна Макшанова приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Конференция. Организатор Макшанова Яна Евгеньевна

Время: Это регулярная конференция Начать в любое время

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/4306900057?pwd=Y1FBWkRwTzBiTmx4blhMMFNPQmV4Zz09

Идентификатор конференции: 430 690 0057

Код доступа: 1111111